[bookmark: _Toc1138][bookmark: _Toc17275]“ZY26-XN305-FW-FZ1672	圣诺公司2026-2027年井口完整性检测设备租赁”项目公开采购公告
“圣诺公司2026-2027年井口完整性检测设备租赁”项目拟进行公开采购，现诚邀有意向的服务商参与本项目选商，基本情况如下：
一、项目基本情况
1、项目名称：圣诺公司2026-2027年井口完整性检测设备租赁。
2、项目概况：根据圣诺公司生产安排，即将在天然气生产井开展井口完整性检测技术服务，需租赁1套井口完整性检测设备，含超声波测厚仪、超声波相控阵探伤仪以及配套工器具。
2.1主要服务内容：
主要工作内容：提供1套成套井口完整性检测设备并按委托要求完成安装和调试，租赁期内负责设备的故障处置。设备技术参数：（1）超声波相控阵探伤仪：系统带宽：0.5 MHz～18 MHz；增益范围：0 dB～80 dB；脉冲宽度：30 ns～500 ns范围内可调；电压：40 V、80 V、115 V；电池使用时间：不少于5小时。（2）超声波测厚仪：穿透漆层回波到回波测量模式；厚度范围：0.080 mm～635.00 mm；标准分辨率：0.01 mm；电池使用时间：不少于8小时。
2.2考核指标：出租方提供的设备应符合Q/SY01873-2021《在用井口装置检测技术规范》、NB/T47013.15-2021《承压设备无损检测 第15部分：相控阵超声检测》中对设备的要求。
3、 项目单位：四川圣诺油气工程技术服务有限公司
4、 项目类别：服务类
5、 项目分类：三类
6、 预算金额：85万元（含税）
7、 进度安排：租赁期：自合同签订生效之日起一年止，实际租赁时间以项目实际需要为准。
8、 其他事项：无
二、服务商资格要求：
*1.具备合格有效的加载统一社会信用代码的营业执照。若为事业单位投标，提供事业单位法人证书。
*2.联合体：本次采购不接受联合体。  
*3.分包要求：本次采购不允许分包。    
*4.本项目不允许代理商参与。
*5.资质要求：无。
*6.人员资格和要求：无。
*7.业绩要求: ☑无业绩要求。
*8.财务要求：
8.1要求，财务报表为资不抵债或现金流为负数，则投标将被否决。
需提供经审计的财务证明资料：服务商需提供/经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表等组成审计报告的内容；若为事业单位投标，提供相关财务证明资料。
需提供财务证明资料：服务商需提供谈判截止之日前近两年中任意一年的财务报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表；若为事业单位参与的，提供相关财务证明资料。 
8.2 不要求。
*9.信誉要求
*9.1 服务商没有处于被责令停业,财产被接管、冻结、破产等状态；
*9.2 服务商2023年01月01日至响应文件递交截止之日无直接影响本项目履约能力的违法、违规不良记录；不良记录包括但不限于以下情形：因涉嫌犯罪被办案机关立案追查、审查起诉、被法院判决有罪；在和采购人历史合同履约中存在因商业欺诈、产品质量问题等实质性侵害采购人权益的行为；被国家、采购人及其上级部门明文规定暂停或取消交易资格；
*9.3 服务商在谈判当日不得在存在以下情形：
（1）服务商被“国家企业信用信息公示系统”网站（www.gsxt.gov.cn）列入经营异常名录和严重违法失信企业名单。
（2）服务商法定代表人或者负责人被人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人。
（3）谈判当日被中国石油招标投标网暂停或取消投标资格。
*9.4 服务商没有法律、行政法规规定的其他限制参与招投标活动的情形。
以上9.1-9.2条款由服务商提供书面承诺，9.3条约定要求以谈判当日在相应网站的查询结果为准。采购人或招标专业机构协助评审委员会将通过“信用中国”、“国家企业信用信息公示系统”和资质、资格强制要求的政府发证机关官方网站方式核查承包商/服务商/供应商信誉及所提供的证书、资料的真实性、有效性；核查承包商/服务商/供应商有无直接影响本项目履约能力的异常、有无违法违规记录等情形。
*10.其他要求：提供1套井口完整性检测设备，含超声波测厚仪、超声波相控阵探伤仪以及配套工器具的所有权证明（包括但不限于提供采购合同、发票、实物照片等证明材料）。
以上“*”号条款，如不满足，其响应文件将被否决。
三、参与方式
[bookmark: _GoBack]凡有参与意向的服务商，2026年8月27日17:00之前将：承诺函及报名信息表（见附件1，加盖公章）发送至邮箱finari@163.com，凡在规定时间内（以邮件送达时间为准）提交合格资料的服务商，且未被纳入我公司黑名单管理、相互不存在关联关系、符合本公告信誉要求的公司，将作为本项目选商阶段的拟邀请单位，参与后续选商工作。
四、其他事项
本次公开的采购意向是本单位采购工作的初步安排，具体采购项目情况以采购公告（采购邀请）和采购文件为准。
五、采购单位联系方式
采购单位:四川圣诺油气工程技术服务有限公司
采购单位联系人：刘欣飏
采购单位联系方式：电话： 028-86010416
邮箱 31364630@qq.com


附件1：
“圣诺公司2026-2027年井口完整性检测设备租赁”
项目公开采购承诺函

中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司油气工艺研究院：
我方已仔细研究了《圣诺公司2026-2027年井口完整性检测设备租赁》项目公开采购公告的全部内容，经确认我司满足本次拟采购项目的资格要求及服务要求，愿意参加本项目的后续选商工作：
1、 我司授权本单位员工姓名：          ，身份证号码：
                     获取进一步的选商资料。
2、我方在此声明，所填写的《报名信息登记表》信息和递交的有关资料内容完整、真实可信，由于我方提供的联系方式、邮箱地址错误导致无法联系未被邀请参与候选商的，由我司自行承担相关责任。
附：《报名信息登记表》

法定代表人（负责人）（签字）：               （盖单位章）
                                                       年        月        日


报名信息登记表
	项目名称：“圣诺公司2026-2027年井口完整性检测设备租赁”项目公开采购

	序号
	项目
	内容
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	单位名称
	

	2
	服务商联系方式
	姓名
	　

	
	
	固定电话
	　

	
	
	传真
	　

	
	
	手机
	　

	
	
	电子邮箱
	　

	3
	服务商基本信息
	法定代表人姓名
	

	
	
	统一社会信用代码
	

	
	
	承包商/服务商/供应商关联企业情况（包括但不限于与投标人法定代表人（单位负责人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位）
	

	4
	法定代表人或委托代理人签字
	　

	5
	登记时间
	　

	6
	备注
	

	注：
	
	
	

	1.当中文版与英文版有差异时，以中文版为准。
2.请将登记表填写完整并加盖公章。



1

